Утвержден:

Решением Вавожского районного Совета

депутатов     № 184  от  22.08.2008г

РАЗДЕЛ № 4  РЕЕСТР   ОБЪЕКТОВ   ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

ВАВОЖСКОГО РАЙОНА

НА 01. 08. 2008 года.

| № п\п | Наименование объекта электрохозяйства | Адрес | Дата ввода | Примечание | Протяженность Км. | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-0,4 от КТП №209 фидер-1 | УР, Вавожский р-н, д. Южный Какмож | 1957 | В аренде у ООО «УУК» | 3,8 | 1-ЭХ/МК т/п 5-348 18АА№340317 |
| 2. | ВЛ-0,4 от КТП-91 фидер 18 п/с Вавож | УР, Вавожский район, ст. Вавож | 1970 | В аренде ООО «УКК» | 1,98 | 4-3/МК т/п 5-347 18АА 340521 |
| 3. | ВЛ-10 кВ п/с Вавож Фидер-7 Вавожский | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, в конце зем. участка дома .№10 по улице Мира | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 0,63 | 4-4/МК т/п 1536 18АА480225 |
| 4. | ВЛ-10 кВ п/с Вавож Фидер-6 Западный | УР, Вавожский р-н, с.Вавож, ул.Цветочная около д. №19 | 2001 | В аренде у ООО «УУК» | 0,25 | 4-7/МК т/п 1534 18АА 480194 |
| 5. | ВЛ-10 кВ п/с «Вавож» Фидер-6 Западный | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Песочная, около дома № 34 | 2001 | В аренде у ООО «УУК» | 0,28 | 4-10/МК т/п 1533 18АА 480224 |
| 6. | ВЛ-10 кВ п/с « Лыстем» Фидер-6 АВМ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1992 | В аренде у ООО «УУК» | 4,09 | 4-13/МК т/п 1532 18АА№480233 |
| 7. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-319 п/с « Лыстем » Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, с. Какмож, ул. Молодежная, около дома №22 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 1,93 | 4-14/МК т/п 1527 18АА№480235 |
| 8. | КТП № 321 (на железобе- тонных приставках) ТМ-250 кВА/ 10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1980 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-15/МК |
| 9. | КТП № 323 (на железобе- тонных приставках) ТМ-100 кВА/ 10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1980 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-16/МК |
| 10. | КТП № 322 (на железобе- тонных приставках) ТМ-250 кВА/10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1978 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-17/МК |
| 11. | КТП № 319 (на железобе- тонных приставках) ТМ-160 кВА/10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1992 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-18/МК |
| 12. | КТП №320(на железобе-тонных приставках) ТМ-160 кВА/10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Какмож | 1981 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-19/МК |
| 13. | ВЛ–0,4 кВ от КТП №168 п/с «Вавож» фидер-7 | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Со-ветская 175, террит. «Агропромэнерго» | 1978 | В аренде у ООО «УУК» | 1,53 | 4-20/МК т/п 1535 18АА№480231 |
| 14. | КТП №168 на 250 кВА, зав. № 2215 (Шкафного исполнения) | УР, Вавожский р-н с. Вавож, ул. Советская,175, террит -ия «Агропромэнерго» | 1978 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-21/МК |
| 15. | КТП №178 на 160 кВА зав.№ 32225 | УР, Вавожский р-н с. Вавож, пер.Азина (РТП общежитие) | 1979 | В аренде у ООО « УУК» | - | 4-22/МК |
| 16. | КТП № 297 на 160 кВА, зав.№ 833 Б 202 | УР, с. Вавож, пер. Советский (Молоко- Завод) | 1983 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-23/МК |
| 17. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 185 п/с «Вавож» фидер-2 | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Тельмана, около дома №12 | 1954 | В аренде у ООО «УУК» | 1.1 | 4-24/МК т/п 1538 от 11.04.03 18АА№480228 |
| 18. | ВЛ-10 кВ п/с Лыстем фидер-6 «АВМ» (д. Инга) | УР, Вавожский р-н, д. Лыстем | 1951 | В аренде у ООО «УУК» | 4,8 | 4-25/МК т/п 1230 18 АА 340524 |
| 19. | КТП № 185 № 842В206 Тип. ТМ 250/10 на ж/б подставках | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья ул. Тельмана, около д. № 12 | 1985 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-27/МК |
| 20. | КТП №185 Тип: РТКЕ 160/10 (шкафного исполнения) | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Тельмана, около д. № 12 | 1980 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-28/МК |
| 21. | КТП № 324 ТМ- 160/10 (на ж/б подставках) | УР, Вавожский р-н, д. Инга, ул.Централь- ная, около зд.№ 2 | 1981 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-29/МК |
| 22. | КТП № 317 (шкафного исполнения) ТМ-250 кВА/10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Тыловыл - Пельга, ул. Школьная, 1 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-30/МК |
| 23. | ВЛ-0,4 кВ от КТП–188 фидер-6 п/с «Вавож» | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Комсо- мольская 16, террит. «Вавожагрохим» | 1983 | В аренде у ООО «УУК» | 1,48 | 4-31/МК т/п 1471 18АА№480221 |
| 24. | КТП-30, зав.№ 5879 | УР,Вавожский р-н с. Вавож, ул. Советская, д.34 (около здан. Вавож- ского центра занят-ти | 1969 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-32/МК |
| 25. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-320 п/с Лыстем Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, с. Какмож, ул. Новая 20а, около здан. магазина | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 2,35 | 4-33/МК т/п 1531 18АА№480236 |
| 26. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-321 п/с Лыстем Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, с. Какмож, перекресток улиц Красной и Садовой | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 7,52 | 4-34/МК т/п 1529 18АА№480237 |
| 27. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-322 п/с Лыстем Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, с. Какмож, ул. Лесная, около дома №1 | 2003 | В аренде у ООО «УУК» | 6,5 | 4-35/МК т/п 1530 18АА №480238 |
| 28. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-323 п/с Лыстем Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, с. Какмож, ул. Станционная, около дома №2 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 0,74 | 4-36/МК т/п 1528 18АА 480247 |
| 29. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-324 п/с Лыстем Фидер-6 | УР, Вавожский р-н, д. Инга, ул. Центральная, около здания №2а | 1951 | В аренде у ООО «УУК» | 3,57 | 4-37/МК т/п 1541 от 30.05.03 г. 18АА№480232 |
| 30. | Здание ЗТП № 156 (общая площадь – 26,4 кв.м., высота внутр.- 5.1) | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Радченко 1 | 1954 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-38/МК т/п 1543 от 02.06.03 г. 18АА№480229 |
| 31. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 156 п/с «Вавож» фидер-2 | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Радченко 1 | 1954 | В аренде у ООО «УУК» | 5,49 | 4-39/МК т/п 1537 от 13.05.03 18АА№480226 |
| 32. | ВЛ-10 кВ п/с Вавож фидер-2 Поселок | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Тельмана, около дома №12 | 1954 | В аренде у ООО «УУК» | 0,14 | 4-40/МК т/п 1542 от 02.06.03 г. 18АА№480227 |
| 33. | ВЛ-10 кВ п/с Вавож фидер-2 Поселок | УР, Вавожский р-н, с. Н-Котья, ул. Радченко 1 | 1954 | В аренде у ООО «УУК» | 0,8 | 4-41/МК т/п 1539 от 30.05.03 г. 18АА№480222 |
| 34 | ВЛ-10 кВ п/с Ожги фидер-4 Тыловыльский | УР, Вавожский р-н, с. Тыловыл-Пельга, около здания школы, ул. Школьная 1 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 0,6 | 4-42/МК т/п 1570 18АА 480223 |
| 35. | ВЛ-10 кВ п/с Ожги фидер-6 Дубровский | УР, Вавожский р-н, с. Тыловыл-Пельга около здания школы, ул. Школьная 1 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | 2,05 | 4-43/МК т/п 1569 18 АА 480230 |
| 36. | ВЛ-10 кВ п/с Вавож Фидер-13 (Георгиевский) | УР, Вавожский р-н, д.Зяглуд-Какся, около здания школы ул.Новая, д.11 | 2002 | На учете в муниципальной казне | 0,01 | 4-44/МК т/п 1560 18 АА 628438 |
| 37. | КТП № 318 (Шкафного исполнения) ТМ-250 кВА/10/ 0,4 кВ 250/10 | УР, Вавожский р-н, с. Тыловыл - Пельга, ул. Школьная, д. 1 | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-45/МК |
| 38. | ВЛ-04 кВ от КТП-23 Фидер 7, п/с Вавож | УР, Вавожский р-н, с.Вавож, ул.Интерна- циональная, д. 74 (террит. МППЖКХ) | 1979 | На учете в муниципаль-ной казне | 1,31 | 4-46/МК т/п 1571 18 АА 082285 |
| 39. | КТП № 23 (Киоскового исполнения) | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Интернациональная, д. 74 (около терри-и МППЖКХ) | 1974 | На учете в муниципальной казне | - | 4-47/МК |
| 40. | КТП № 226 Киоскового исполнения | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Интернациональная, д.74(терри-я цент-ой котельной) | 1978 | В составе на территории центральн. котельной | - | 4-48/МК |
| 41. | Дизельная подстанция ( к школе) 30 кВ. | УР, Вавожский район д. Зяглуд-Какся (около здания котельной) | 2003 | На учете в муниципальной казне | - | 4-49/МК |
| 42. | КЛ-04 кВ от КТП 329 ( к школе) | УР, Вавожский р-н, д. Зяглуд- Какся | 2002 | На учете в муниципальной казне | 0,995 | 4-50/МК |
| 43. | КТП № 329 с оборудованием (при школе) Киоскового исполнения | УР, Вавожский р-н, д. Зяглуд-Какся (через дорогу на против школы) | 2002 | На учете в муниципальной казне |  | 4-51/МК |
| 44. | КТП № 209 (Шкафного исполнения) ТТИ-АL(импорт)S-160 кВА | УР, Вавожский р-н, д. Южный Какмож | 1960 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-52/МК |
| 45. | КТП №325 (Шкафного исполнения) ТМ-160 кВА/ 10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, в конце зем участка д. № 10 по ул. Мира | 2000 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-53/МК |
| 46. | КТП № 327 (Шкафного исполнения) ТМ-63 кВА/ 10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Песоч-ная, около дома № 34 | 2001 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-54/МК |
| 47. | КТП № 328 (Шкафного исполнения) ТМ- 160 кВА/ 10/ 0,4 кВ | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, около ул. Цветочная, д. № 19 | 2001 | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-55/МК |
| 48. | ВЛ-04 кВ. | УР, с. Вавож, ул. Песочная | На 01.12. 2004 361000= | На учете в муниципаль-ной казне | 0,560 | 4-56/МК |
| 49. | Здание ЗТП №330 (общ.пл.39,9 кв.м) | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Интерна-ая, д. 44 «б» | На 01.01. 2005 1178733= | В аренде у ООО «УУК» | - | 4-57/МК т/п 2794 18АА№ 385150 |
| 50. | КЛ-04 кВ от ЗТП № 330 | УР, Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Интерна-ая, д. 44 «б» | На 01.01. 2005 142000= | В аренде у ООО «УУК» | 0,041 | 4-58/МК т/п 2800 18 АА 385151 |
| 51. | Отпайка ВЛ-10кВ от ПС « Вавож» фидер 7 На ЗТП №330 | УР, Вавожский р-н, с. Вавож | 2005 | В аренде у ООО «УУК» | 0,131 | 4-59/МК т/п 2802 18АА 385152 |
| 52. | Отпайка ВЛ-10кВ от ПС «Вавож» фидер 6 на ЗТП №330 | УР, Вавожский р-н, с. Вавож | 2005 | В аренде у ООО «УУК» | 0,076 | 4-60/МК т/п 2081 18 АА 385153 |
| 53 | ВЛ-04 от КТП –56 Фидер- 7 п/с Вавож | УР, Вавожский р-н, с. Вавож ул. Советская, 197 | 1980 | В аренде у ООО «УУК» | 0,71 | 4-61/МК т/п 1559 18 АА 329364 |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ с КТП -325 фидер 7 | УР,Вавожский р-н, с. Вавож, ул. Аэрод-ромная, ул. Мира | 2005 | В аренде у ООО «УУК» | 2,007 | 4-62/МК т/п 2793 18 АА 385149 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ с КТП -327 фидер 6 | УР,Вавожский р-н с. Вавож ул. Песочная, ул. Удмуртская | 2006 | В аренде у ООО «УУК» | 1,535 | 4-63/МК т/п 2792 18 АА 385147 |
| 56 | Электроснабжение районов индивидуальной застройки в с.Вавож ВЛ-0,4 | УР,Вавожсий р-н, с. Вавож, ул. Цветочная, ул. Юбилейная | 12.2006 |  | 1,85 | 4-64/МК |
| 57 | Трансформаторная подстанция с оборудованием | УР,Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная | 2006 | В аренде у ООО УУК | - | 4-65/МК |
| 58 | Сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ | УР,Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная | 2006 | В аренде у ООО УУК | 0,45 | 4-66/МК |
| 59 | Сети электроснабжения ВЛ-10кВ | УР,Вавожский р-н, д.Большое Волково, ул. Центральная | 2006 | В аренде у ООО УУК | 0,8 | 4-67/МК |
| 60 | ВЛ-0,4кВ от КТП-325 с. Вавож | УР,Вавожский р-н, с. Вавож, м-н Северо-Западный | 09.2007 |  | 2,2 | 4-68/МК |
| 61. | КЛ-0,4 кВ с КТП -254 | УР,Вавожский р-н с. Брызгалово, ул.Молодежная (около здан.школы) | 1989 |  | 0,268 | 4-69/МК т/п 3430 |
| 62. | Сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ | УР,Вавожский район,с.Вавож ул. Цветочная,Песочная,Юбилейная, Аэродромная,Мира | 2007 |  | 0,810 | 4-70/МК т/п 1559 |
| 63. | Трансформаторная подстанция ЗТП-2х400 кВт с оборудованием (трансформатор силовой 3-х фазный масляный мощн.400кВт-2шт) | УР, Вавожский район,с. Вавож ул. Интернациональная, д.64 | 09. 2007г. |  | - | 4-71/МК |
| 64 | Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ(кабель ААБл-1,0-4х185) | УР,Вавожский район,с.Вавож,ул. Интернациональная, д.64 | 09. 2007г |  | 0,900 | 4-72/МК |
| 65 | Сети электроосвещения (кабель АВБбШв 4х10-0,66) | УР, Вавожский район, с.Вавож,ул. Интернациональная д.64 | 09. 2007г |  | 0,450 | 4-73/МК |